|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **数 量(节）** | **品 牌** | **主要可利用物或贵重金属（铬、钼、钨、镍等）含量%（供参定价）、规格** | **存放地点** |
| 1 | 电容器 | 34 |  | 型号：BFW6.6 | 麻钢站电容器棚 |
| 2 | CY4断路器（含油） | 6台 | 平顶山开关厂 | 型号：SW7-220W, 220KV, 1600A | 麻钢站 |
| 3 | 少油断路器（含油） | 5台 | 湖北开关厂 | 型号：SN10-10型，10KV,630A | 麻钢站 |
| 4 | 多油断路器（含油） | 7台 | 湖南开关厂 | 型号：DW12-35， 35KV, 1600A | 麻钢站 |
| 5 | 变压器风扇电机 | 12台 | 长春电机 | 型号：BF2-4Q4 0.25KW  | 麻钢站 |
| 6 | 隔离刀闸 | 3 台 | 上海华通开关厂 | 型号：GN2-35T  | 麻钢站 |
| 7 | 电抗器 | 约3500Kg |  | 铜线圈 | 麻钢站 |
| 8 | 电压式电容互感器 | 3台 | 湖南湘能电容器有限公司 | 型号：220/√3-0.01H | 麻钢站 |
| 9 | 电抗器 | 9个6750Kg | 丹东长兴电器有限公司 | CKGKL-144(108)/35-6(4.5) | 220kv2站 |
| 10 | 梯子 | 3把 |  | 铝质 | 麻钢站 |
| 11 | 电动葫芦 | 1台 |  | 锥形转子三相异步电机（7.5kw） | 麻钢站 |
| 12 | 压力容器 | 4个 | 氮气瓶 |  | 麻钢站 |
| 13 | 废旧电缆 | 约800kg |  | 铜、铝质 | 麻钢站 |
| 14 | 真空断路器 | 1台 | 北京开关厂 | 铜、铁质 | 麻钢站 |
| 15 | 高压真空断路器 | 1台 | 湖南京电开关厂 | 铜、铁质 | 麻钢站 |
| 16 | 防护电容器 | 2个 |  | 铜、铁质 FWF35/√3-0.1、 电容：0.105微法 | 麻钢站静补楼 |
| 17 | 滤波电容 | 2个 |  | 铜、铁质 AFF12.2-22.5-1W、 12.2KV；4.76 | 麻钢站静补楼 |
| 18 | 滤波电容 | 6个 |  | 铜、铁质 AFF11.2-20.0-1W、 11.2KV；3.08. | 麻钢站静补楼 |
| 19 | 滤波电容 | 6个 |  | 铜、铁质 AFF6.6-300-1W、 6.6KV；22.3µf | 麻钢站静补楼 |
| 20 | 三相柴油发电机 | 1台 |  | 铜、铁质 10.8Kw | 麻钢站静补楼 |
| 21 | 低压断路器 | 1台 |  | 铜、铁质 CW1-2000/3、  | 麻钢站静补楼 |
| 22 | 主变中性点套管 | 1台 |  | 铜、铁质 | 麻钢站 |
| 23 | 高压真空断路器 | 1台 | 库伯耐吉 | 铜、铁质 、型号;VN3-12 | 麻钢站 |
| 24 | 变压器 | 1台 |  | 铜 S7-400KvA | 炼钢空压机房 |
| 25 | 高压电缆 | 25米 |  | 铜 YJV-35Kv 3\*35㎡ | 炼铁空压机房 |
| 26 | 变压器 | 1台 | 衡阳变压器厂 | S7-1600/6-0.4（铝芯） | 2生活区配电房 |
| 27 | 变压器 | 1台 | 长沙变压器厂 | S7-1000/6 | 4生活区配电房 |
| 28 | 变压器 | 1台 | 衡阳变压器厂 | S7-1000/6-0.4 | 3生活区配电房 |
| 29 | 变压器 | 1台 | 衡阳变压器厂 | S7-1000/6 | 5生活区配电房 |
| 30 | 低压屏柜 | 6套 |  | GGDNLS | 2生活区配电房 |
| 31 | 低压屏柜 | 5套 |  | PGL-1 | 3生活区配电房 |
| 32 | 低压屏柜 | 3套 |  | GGDNLS | 4生活区配电房 |
| 33 | 低压屏柜 | 3套 |  | GGDNLS | 5生活区配电房 |